| CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT -------------------- Số: /2026/CV-HP (Về việc: Công khai thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****&**** Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ xây dựng.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hợp Phát công bố công khai thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như sau:

- Thông tin về tổ chức hoạt động thí nghiệm:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hợp Phát

- ĐKKD số 0102668815 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/3/2008, thay đổi lần 5 ngày 09/5/2025.

- Địa chỉ: Nhà M3-2 Khu B Tập thể trường đại học Mỏ địa chất, phường Đông Ngạc, Tp. Hà Nội

- VPGD: Số 119 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, Tp. Hà Nội.

- Email: Pkt.hopphat@gmail.com

Lasxd24.136@gmail.com

- Wedsite: hopphat.info

- Điện thoại: 0243 55 76 924

- Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm kiểm định xây dựng

- Địa chỉ PTN: Số 119 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, Tp. Hà Nội

- Trạm thí nghiệm hiện trường Lạng Sơn: xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

- Thông tin về năng lực Trạm thí nghiệm hiện trường của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm và tiêu chuẩn áp dụng: danh sách kèm theo.

- Danh mục thiết bị thí nghiệm chính: danh sách kèm theo.

- Danh sách thí nghiệm viên thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm: danh sách kèm theo.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hợp Phát chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của nội dung công bố. Thiết bị thí nghiệm đáp ứng yêu cầu để  thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm đã công bố. Thí nghiệm viên có trình độ chuyên môn phù hợp và được bố trí thực hiện đúng các chỉ tiêu đã được công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

- Lưu văn thư;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

VÀ THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT

DANH MỤC PHÉP THỬ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

(Kèm theo công văn số:     /2026/CV-HP ngày     tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hợp Phát)

| TT | Tên phép thử | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG |  |  |
|  | Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 13605:2023 |
|  | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011 |
|  | XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG |  |  |
|  | Lấy mẫu, chế tạo, bảo dưỡng mẫu | TCVN 3105:2022 |
|  | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022 |
|  | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993 |
|  | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
|  | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022 |
|  | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn; | TCVN 3119:2022 |
| VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ DĂM (SỎI), CẤP PHỐI |  |  |
|  | Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:06 |
|  | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:06 |
|  | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06 |
|  | Xác định khối lượng thể tích, độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:06 |
|  | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06 |
|  | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06; TCVN 344:86 |
|  | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572- 9:06 |
|  | Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06 |
|  | XĐ độ nén dập trong xi lanh và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572- 11:06 |
|  | Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572- 12:06; AASTHO T96 |
|  | XĐ hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06 |
|  | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572- 17:06; AASHTO T112, T113 |
| THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG |  |  |
|  | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:12 |
|  | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:12 |
|  | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:12 |
|  | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:14; ASHTO-T27, T88 |
|  | Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 4201:12; 22TCN 333-06 |
|  | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:12 |
|  | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332- 06 |
|  | Xác định hàm lượng hữu cơ của đất | ASTM D2974 |
|  | Xác định tổng lượng muối dễ hòa tan trong đất | TCVN 9436:2012 |
| KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG |  |  |
|  | Thử kéo | TCVN 197:2014 |
|  | Thử uốn | TCVN 198:08 |
|  | Thử kéo thép cốt bê tông mối nối bằng ống ren | TCVN 13711:2023 |
| BÊ TÔNG NHỰA (BTN), BỘT KHOÁNG |  |  |
|  | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:11 |
|  | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy li tâm | TCVN 8860-2:11 |
|  | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:11 |
|  | Xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của BTN ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:11 |
|  | Xác định tỉ trọng khối, khối lượng thể tích của BTN ở đã đầm nén | TCVN 8860-5:11 |
|  | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:11 |
|  | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:11 |
|  | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:11 |
|  | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:11 |
|  | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:11 |
|  | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:11 |
|  | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:11 |
|  | Phương pháp Marshall để thiết kế hỗn hợp Bê tông nhựa nóng | TCVN 8820-2011 |
|  | Bê tông nhựa: Phương pháp xác định góc cạnh của cốt liệu thô | TCVN 11807:2017 |
|  | Bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa: Xác định thành phần hạt, độ ẩm, hệ số thích nước | TCVN 12884-2:2020 |
|  | Phương pháp xác định hệ số đương lượng cát (ES) của đất và cốt liệu | AASHTO T176 |
| NHỰA BITUM |  |  |
|  | Xác định độ kim lún ở 25oC | TCVN 7495:05 |
|  | Xác định độ kéo dài ở 25oC | TCVN 7496:05 |
|  | Xác định nhiệt độ hóa mềm (PP vòng và bi) | TCVN 7497:05 |
|  | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 7498:05 |
|  | Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h | TCVN 7499:05 |
|  | Xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:05 |
| THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG |  |  |
|  | Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | 22 TCN 02-71; TCVN 8729:12 |
|  | Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát | 22 TCN 346:06; ASHTO-T191 |
|  | Xác định modul đàn hồi "E"nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:11 |
|  | XĐ môđun đàn hồi "E"chung của áo đường bằng cần Benkelman | TCVN 8867:11 |
|  | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:11 |
|  | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:11 |
|  | PP xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng | TCVN 9354:12 |
|  | Xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng chất kết dính | TCVN 8862:11; TCVN 9403:12 |
|  | Thí nghiệm Bentonite, Polymer: Xác định khối lượng riêng, độ nhớt, hàm lượng cát, độ pH, tỷ lệ chất keo, lực cắt tĩnh, độ dày áo sét, tính ổn định | TCVN 11893:17 |
| THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG |  |  |
|  | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:22 |
|  | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:22 |
|  | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8:22 |
|  | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN 3121-10:22 |
|  | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:22 |
|  | Vữa xi măng khô trộn sẵn xác định độ chảy, độ tách nước, thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết, xác định thay đổi chiều dài vữa đóng rắn | TCVN 9204:12 |

DANH MỤC THIẾT BỊ, NHÂN SỰ THÍ NGHIỆM

(Kèm theo công văn số:       /2026/CV-HP ngày      tháng 4 năm 2026

của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hợp Phát)

Danh mục thiết bị thí nghiệm chính:

| Stt | Loại thiết bị | Nhãn hiệu/công suất | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị đo lường chung |  |  |  |  |
| 1 | Bộ sàng vuông D300 cỡ: 50mm; 37,5mm; 25mm; 19mm; 12,5mm; 9,5mm; 4,75mm; 2,36mm; 1,7mm; 1,18mm; 0,6mm; 0,3mm; 0,15mm; 0,09mm; 0,075mm; Đáy | Sàng vuông D300, Trung Quốc | 01 bộ |  |
| 2 | Bộ sàng vuông D200 cỡ: 75mm; 60mm; 50mm; 40mm; 37,5mm; 30mm; 25mm; 20mm;19mm; 15mm; 10mm; 9,5mm; 5mm; 4,75mm; 2,5mm; 2,36mm; 1,25mm; 1,18mm; 1mm; 0,63mm; 0,6mm; 0,5mm; 0,425mm; 0,315mm; 0,3mm; 0,25mm; 0,15mm; 0,14mm; 0,1mm; 0,09mm; 0,075mm; Đáy | Sàng vuông D200, Trung Quốc | 01 bộ |  |
| 3 | Cân 100kg | Việt Nam | 1 |  |
| 4 | Cân điện tử 15kg, sai số 0,5g | OHAUS | 1 |  |
| 5 | Cân điện tử 15kg, sai số 0,5g | OHAUS | 1 |  |
| 6 | Cân điện tử 3200g, sai số 0,01g | OHAUS | 1 |  |
| 7 | Thước kẹp thoi dẹt (0-25cm) | Trung Quốc | 1 |  |
| 8 | Nhiệt kế điện tử (0-3000C) | Đức | 1 |  |
| 9 | Cung lực 30kN | Trung Quốc | 1 |  |
| 10 | Cung lực 50kN | Trung Quốc | 1 |  |
| 11 | Đồng hồ 0,01mm | Trung Quốc | 9 |  |
| 12 | Hộp nhôm | - | 10 |  |
| 13 | Khay đựng mẫu, bay, dao trộn mẫu | - | 4 |  |
| 14 | Bộ thí nghiệm dao đai | T-tech | 1 |  |
| 15 | Bộ thí nghiệm rót cát | T-tech | 2 |  |
| Thiết bị thí nghiệm vật liệu nền đường, móng đường |  |  |  |  |
| 17 | Máy đo hệ số thấm đất, cát | Việt Nam | 1 |  |
| 18 | Bình tỷ trọng đất | Trung Quốc | 6 |  |
| 19 | Bình thủy tinh 100ml, ,250ml,500ml, 1000ml | Trung Quốc | 6 |  |
| 20 | Bộ chảy dẻo Casagrander, tấm kính | T-tech | 1 |  |
| 21 | Bộ đầm nén Proctor tiêu chuẩn | T-tech | 1 |  |
| 22 | Bộ đầm nén Proctor cải tiến | T-tech | 1 |  |
| 23 | Bộ thí nghiệm nén dập cốt liệu | T-tech | 1 |  |
| 24 | Bộ xác định KLTT cốt liệu nhỏ | T-tech | 1 |  |
| 25 | Khuôn CBR, tấm gia tải | T-tech | 9 |  |
| 26 | Máy nén CBR | T-tech | 1 |  |
| 27 | Thùng đong 1L,2L,5L,10L | T-tech | 4 |  |
| 28 | Phễu rót cốt liệu nhỏ | T-tech | 1 |  |
| 29 | Phễu rót cốt liệu lớn | T-tech | 1 |  |
| 30 | Bộ thiết bị đo E nền đường bằng tấm ép cứng | T-tech | 1 |  |
| Thiết bị thí nghiệm bê tông, thép và vữa |  |  |  |  |
| 31 | Máy nén bê tông TYA-2000 | Trung Quốc | 1 |  |
| 32 | Máy kéo, uốn đa năng (thép, vữa, xi măng) | Trung Quốc | 1 |  |
| 33 | Bộ gối uốn thép | Việt Nam | 1 |  |
| 34 | Máy cắt thép, bê tông | Trung Quốc | 1 |  |
| 35 | Máy trộn bê tông | Việt Nam | 1 |  |
| 36 | Máy LosAngeles | Trung Quốc | 1 |  |
| 37 | Khuôn lập phương 15x15cm | T-tech | 54 |  |
| 38 | Khuôn bê tông trụ 15x30cm | T-tech | 54 |  |
| 39 | Bộ côn sụt | T-tech | 2 |  |
| 40 | Máy khoan rút lõi | Trung Quốc | 1 |  |
| Thiết bị thí nghiệm nhựa đường và bê tông nhựa |  |  |  |  |
| 41 | Tủ sấy (0-3000C) | Trung Quốc | 1 |  |
| 42 | Lò nung | Trung Quốc | 1 |  |
| 43 | Bể ổn nhiệt | T-tech | 1 |  |
| 44 | Bộ chày đầm Marshall thủ công | T-tech | 1 |  |
| 45 | Khuôn đúc mẫu Marshall | T-tech | 3 |  |
| 46 | Máy nén Marshall | T-tech | 1 |  |
| 47 | Máy chiết tách bê tông nhựa | T-tech | 1 |  |
| 48 | Bộ cân thủy tĩnh | T-tech | 1 |  |
| 49 | Máy hút chân không | Trung Quốc | 1 |  |
| 50 | Bếp cách cát | Trung Quốc | 1 |  |
| 51 | Cần Benkeman | T-tech | 1 |  |
| 52 | Thước 3m | T-tech | 1 |  |
| 53 | Bộ rắc cát | T-tech | 1 |  |
| 54 | Bộ máy giãn dài nhựa | Trung Quốc | 1 |  |
| 55 | Bộ xác định điểm chớp cháy nhựa | T-tech | 1 |  |
| 56 | Bộ máy kim lún nhựa (Cơ) | T-tech | 1 |  |
| 57 | Bộ máy hóa mềm nhựa (Cơ) | T-tech | 1 |  |
| 58 | Máy cắt bê tông nhựa | Trung Quốc | 1 |  |
| 59 | Kích thủy lực tháo mẫu BTN | T-tech | 1 |  |
| Thiết bị thí nghiệm xi măng |  |  |  |  |
| 60 | Bộ dụng cụ kim Vica | T-tech | 1 |  |
| 61 | Máy trộn vữa xi măng | T-tech | 1 |  |
| 62 | Máy dằn vữa xi măng | T-tech | 1 |  |
| 63 | Khuôn Chaterlier (độ ổn định thể tích) | T-tech | 3 |  |
| 64 | Bình tỷ trọng xi măng (có bầu) | T-tech | 2 |  |
| 65 | Khuôn vữa 40x40x160mm | T-tech | 4 |  |
| 66 | Bộ gá nén vữa xi măng | Trung Quốc | 1 |  |

Danh sách thí nghiệm viên:

| TT | Chức danh – Họ tên | Nhiệm vụ - chức năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trưởng trạm – Nguyễn Văn Hinh | Quản lý, điều hành hoạt động Trạm thí nghiệm hiện trường. |  |
|  | Hoàng Văn Thiện | Tổ trưởng hiện trường. |  |
|  | Nguyễn Thiện Quang | Thực hiện công tác thí nghiệm |  |